# 石家庄市人民医院建华院区住院药房包药机包药袋服务商征集通知

# 我院建华院区住院药房需购置包药机所需包药袋，拟征集建华院区住院药房包药机包药袋服务商。现向社会征集包药袋服务商，需求详见附件一。

# 报名需提供：

# 1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。

# 2、提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件。

# 3、提供法定代表人身份证复印件。

# 4、另附技术参数要求。

# 以上资料，装订后扫描电子版在规定时间内发至邮箱：

# srmyyhqbzb@126.com，不需要再交纸质版。

# 报名截止时间：2023年8月15日12:00

# 报名地址：石家庄市建华大街365号 后勤保障部

# 联系电话：69088012

请予以配合，谢谢。

#  后勤保障部

#  2023年8月11日

附件一：

参数要求：

1. 分包袋和打印色带均适用于JVM机型自动包药机设备。

# 分包袋尺寸为平面宽140mm，每卷长度为300m，厚度为55μm。

1. 分包袋采用环保可降解木纤维材料制成，符合国家绿色环保要求。

# 分包袋提供最新检测报告（检测报告的检测依据标准：GB4806-7-2016《食品安全国家标准，食品接触用塑料材料及制品》GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》)，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等细菌，真菌和细菌菌落总数≤20CUF/g，重金属等项目。

1. 分包袋半边透明（一半透明的另一半为白色面），可在上面打印药品的服用信息及患者的基本资料。

6.色带尺寸为60mm\*300m，打印字迹浓黑清晰，抗摩擦能力强。

