关于医院技能中心采购教学模型的询价通知

因教学需要，现我院对技能中心拟采购的教学模型进行询价，请具备条件的公司积极参与。

- 采购内容：

背部胸腔穿刺电子标准化病人2件；腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人2件；骨髓穿刺仿真标准化病人2件；腰椎穿刺仿真标准化病人2件；儿童胸腔穿刺训练模型2件；儿童骨髓穿刺仿生标准化病人2件；儿童腰椎穿刺训练模型2件；动静脉穿刺循环套装2套；心肺复苏智能模拟训练系统（半身）2件；皮肤切开缝合（生物仿真材料）训练模块20块；脓肿鉴别与切开模块10块；标准化病人监护除颤一体机1个；外科缝合包扎展示模型4件；创伤评估模块2套。参数要求详见附件1。

二、报名具体要求如下：

1、报名公司提交材料

（1）公司资质：具有相关业务经营范围，有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。

（2）公司或供应商授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，

提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件）。

（3）公司相关业绩介绍等。

（4）项目报价单（详见附件2）。

# 2、报名资料电子版发至邮箱srmyyjxc@sina.com，邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。

# 3、报名截止时间：2024年10月13日12:00。

4、纸质资料提交地点：方北院区 临床技能中心 需提交装订成册的纸质版原件

5、联系电话：0311-87101937

教学科

2024年10月8日

附件1：模型参数要求

| 名称 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 背部胸腔穿刺电子标准化病人 | 功能参数： 1. 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。 3. 穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4. 性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 5. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。 |
| 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 功能参数： 1. 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2. 体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。 3. 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4. 仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。 5. 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 6. 可进行髂骨骨髓穿刺术。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 |
| 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 功能参数： 1. 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖标志准确：胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3. 可行髂前上棘穿刺术、胸骨柄穿刺术，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 注：模拟骨髓腔更换方便，供应耗材。 |
| 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 功能参数： 一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 ㈠腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 ㈡突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。 ㈢继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。 四、配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的 疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。 |
| 儿童胸腔穿刺训练模型 | 功能参数： 1. 该模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 2. 体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，牢固耐用。提供模型内部结构视图查验或相关产品检测报告或专利证书。 3. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童胸腔穿刺术所需体位。 4. 模型双侧均可进行液胸穿刺训练，穿刺成功左侧可抽出淡黄色模拟胸腔积液，右侧可抽出红色模拟血性胸腔积液。 |
| 儿童骨髓穿刺仿生标准化病人 | 功能参数： 1. 该模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 2. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童髂骨穿刺术所需体位。 3. 模拟人可进行骨髓穿刺操作，穿刺成功可抽出淡红色模拟积液。 |
| 儿童腰椎穿刺训练模型 | 功能参数： 1. 该模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。 2. 体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，牢固耐用。提供模型内部结构视图查验或相关产品检测报告或专利证书。 3. 全身内部骨骼各部位关节灵活，可摆放儿童腰椎穿刺术的各种所需体位。 4. 需将模拟人摆放成腰椎穿刺体位，否则无法进行腰椎穿刺。 5. 腰椎穿刺手感真实，解剖结构精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，继续进针当刺破硬脊膜和蛛网膜时，出现第二次落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 6.配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。提供产品软件二维码进行现场查验下载。 |
| 动静脉穿刺循环套装 | 1.本套产品由动脉穿刺手臂和静脉输液手臂组合而成 2.动脉穿刺手臂功能: 2.1该穿刺手臂质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2.2桡动脉可自主搏动，触摸穿刺手臂皮肤能够感觉到真实的桡动脉搏动。 2.3当穿刺成功后，模拟血液能够喷射，将注射器活塞推起。 2.4配有机械转动装臵，可将穿刺破损的血管移开，耗材更换简便。 - 静脉穿刺仿真手臂功能: 3.1前臂至手背有完整的血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 3.2可进行静脉注射与采血术训练，可体会针刺入血管的落空感。 3.3输液架外置血袋，可将模拟血液注入仿真手臂的血管中。 4.可通过扫描二维码下载手机app软件【桡动脉穿刺训练系统】，有丰富的解剖及操作教学。主要包括如下视频及教学内容：血气分析的目的、操作前准备、操作步骤、操作后处理、注意事项；动脉注射的目的、操作前准备、操作步骤（体位及穿刺点、消毒、二次核对等）、操作后处理、注意事项等。 |
| 心肺复苏智能模拟训练系统（半身） | 功能参数： (1) 模型为成年男性半身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 (2) 模拟正常人体骨骼结构，吹气时胸廓起伏明显，按压手感真实。内部为仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命大于等于120万次以上（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测证明文件）。 (3)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。 (4)可进行胸外按压操作，可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹不到位、按压放松比、按压频率。可进行设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置、判断设置等。可设置按压操作表现形式，可选择柱状图或折线图。按压时操作动画中会同步显示循环血流方向。 (5) 可进行人工通气，可设置口对口人工呼吸或球囊面罩通气，软件配合不同的通气方式进行统计和同步动画展示。软件可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。 (6)软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。 （7）可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 (8)软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择国际标准或者自定义标准。 (9)模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动及自主呼吸。 (10)本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。 (11)在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。 (12)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 (13)在训练和考核的“遥控器”模块中教师可以在操作过程中随时控制模拟人状态，满足教师更丰富的训练场景。 (14)在训练和考核的“心电图”模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图。 (15)模型配套锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。 |
| 皮肤切开缝合（生物仿真材料）训练模块 | 功能参数： 1.皮肤模块为生物材料制成，具有表皮、真皮及皮下组织的仿真结构，具有高吸水保水性能，触摸手感均与人体组织相近。皮肤模块含水率需≥60%，弹性≥33kPa,电导率≥0.07S/m。 2. 模型可进行皮肤消毒、固定、切开、缝合、打结的训练。 3. 耗材模块便于更换，经济使用。 |
| 脓肿鉴别与切开模块 | 功能参数： 1. 可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸163*244mm】 2. 可进行脓肿切开、引流、包扎练习。 3. 模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。 4. 脓肿切开后可观察到脓液，性状逼真。 |
| SP病人监护除颤一体机 | - 硬件功能参数： - 外观与整体功能参数： - 具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机等档位，至少包含导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置等按键。 - ≥8 寸全彩液晶屏，分辨率1024*768 ，可显示各相关生命体征参数数值及波形图。 - 电击手柄收纳仓采用卡簧式设计，确保演练途中不易脱落。 - 各个模式下均可显示患者信息，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、体重等信息。 - 安全及性能参数： - 在使用过程中无高压电流，安全可靠，无需任何穿戴式设备，可直接用于SP病人（真人）身上。 - 具有外接 220V 交流电源和内部电池供电两种模式。无外接电源时支持大于6小时正常使用。 - 可显示当前电量状态、设备使用电压源（电池或电源）。 - 具有电量监测功能，当电量低时有声、光报警。 - 监护模式功能参数： - 监护模式下可监测显示生命体征参数包括，心电（ECG）、脉搏（Pleth）、呼末二氧化碳（CO2）等波形以及心率（HR）、呼吸频率（RR）、血氧饱和度（SpO2）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）、有创血压（Art）、中心静脉压（CVP）等数据。 - 至少配备ECG导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头等附件，连接方法与真实设备相同。 - ECG导联线须采用真实的六针式5导联ECG导联线，连接一体机后可检测人体电阻，当在SP病人（真人）躯干部粘贴电极后监护仪自动开始显示心电波形及呼吸曲线。 - 心电导联可切换I导联、II导联、III导联、aVL导联、aVR导联、aVF导联、V导联，调节心电导联后显示对应导联的心电波形；波形增益可调节，增益范围为×1/4、×1/2、×1、×2，调节波形增益后显示对应的电压标尺变化；波形速度可调12.5mm/s、25.0mm/s、50.0mm/s。 - 须配备模拟血氧探头，系统可自动识别血氧指夹是否脱落，当正认夹持后监护界面可自动显示血氧值及波形。 - 配备模拟体温探头和CO2采样管（选配），CO2采样管可与呼吸机管道连接。 - 可自动向袖带中充气，到达一定压力后会逐级缓慢放气。支持手动与定时测量功能，可在血压测量设置界面设置，定时间隔时间可设置。 - 监护模式界面带有冻结功能，可冻结查看各项生命体征监测数值及波形。 - 具有报警阈值设置功能，可至少设置ECG、SpO2、CO2、Resp、NIBP、Temp、CVP、Art报警参数范围，当监测数据超出范围可发出声、光报警。 - 电除颤及AED模式功能参数： - 具有外观仿真的电极板，电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。 - 除颤模式下可自动识别电极板接触不良或脱落。 - 手动除颤模式可调节除颤能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 - 电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作，且充、放电过程有语音提示。 - 设备配有AED电极片，电极片上有相应放置位置提示。 - 具有完整的 AED 语音引导功能，根据提示音逐步训练操作。 - AED模式支持进行智能心律分析，分析后可提示是否进行电击。 - 可检测电极板是否脱落，对“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等具有语音提示。可切换成人或儿童模式。 - 除颤成功后心电波形会产生相应的变化。 - 同步电复律模式功能参数： - 电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。可显示同步标识。 - 同步电复律模式可调节复律能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 - 电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作。 - 进入同步模式后模拟监护除颤训练一体机会自动分析心电波形，按下电击按钮后在心电图显示到R波时进行同步放电，并且在识别的最近一次R波的上方显示电击标识。 - 复律成功后心电波形会产生相应的变化。 - 起搏模式功能参数： - 起搏模式可选择按需起搏和固定起搏，可设置起搏速率和起搏电流，起搏速率设置范围范围为40-170 ppm，起搏电流设置范围为 0-200 mA。 - 按需起搏模式下可自动分析心电波形，显示R波标记，开始起搏时可显示起搏标记；固定起搏模式下可显示起搏标记。 - 起搏参数设置成功后可显示对应的心电波形。 - CPR节拍器：学员进行CPR操作时可开启除颤监护一体机节拍器功能，具有胸外按压引导动画，CPR模式和时间执行国际标准。 三、软件功能参数： - 支持手机或PAD上运行，具有案例设置、实时控制、操作记录、连接控制等功能模块。 - 案例设置功能： - 软件内置不少于8种电除颤及电复律案例，病例操作流程符合2020AHA心肺复苏指南复苏流程。 - 支持自主编辑案例，可设置病情状态参数、处置操作及操作后的病情转归，每个案例支持至少连续3次的处置操作及4种病情状态参数变化。 - 系统支持至少11种病情参数设置，包括但不限于：心电波形、心率、脉率、体温、血氧饱和度等。 - 系统内置至少40余种正常、异常心电波形，相关心电图可根据软件设置的心率自动生成相应频率的ECG波形。 - 可设置至少5种呼吸节律的呼吸波形。匀速呼吸节律时可根据呼吸频率设置自动生成相应的呼吸波形。 - 系统内置至少10余种成套预设病情参数，包括但不限于：正常状态、停搏、PEA、无脉性室速、室上性心动过速、室性心动过速等相关参数的设置，方便快速编辑案例。 - 支持电除颤、电复律、AED、起搏、应用复苏药物5种操作处置设置，并可设置处置后的病情参数变化。 - 支持用药设置功能，内置至少6种常用急救品，包括但不限于：肾上腺素、胺碘酮、利多卡因等。 - 运行案例时可自动检测电击能量、起搏模式、起搏频率、起搏电流等是否正），可判断用药是否正确。 - 实时控制功能：在案例运行的过程中支持实时控制监护除颤训练一体机的波形及参数显示。 - 可记录学员的操作信息数据，包括但不限于：电击次数、电击选择模式是否正确、电击能量、起搏能量、复苏药物应用等各项操作的时间。 - 连接控制功能： - 软件可控制监护除颤一体机相关硬件设备的手动连接，可在不需要真实硬件探头等设备连接的情况下控制一体机显示屏显示相应的参数及波形，可兼容任意一款市售模拟人或穿戴式除颤设备。 - 可遥控控制监护除颤一体机（AED模式下）播放“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等语音提示。 |
| 外科缝合包扎展示模型 | 功能参数： 1. 该仿真模型提供24处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。 2. 可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |
| 创伤评估模块 | 功能参数： 1. 模块皮肤弹性良好，触感真实，解剖结构准确，创伤部位仿真度高。 2. 模块包含：枪弹伤贴片、刀伤贴片、砍伤、刺伤、擦伤贴片、挫裂伤贴片、溃烂伤贴片、撕脱伤贴片。 3. 模块采用高分子材料，经久耐用，安装简便，仿真度高。 4.可进行不同伤口的清创与紧急处理。 |

附件2：报价单

项目名称：

技能中心拟采购的教学模型清单如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背部胸腔穿刺电子标准化病人 | 套 | 2 |  |
| 2 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 套 | 2 |  |
| 3 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 张 | 2 |  |
| 4 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 块 | 2 |  |
| 5 | 儿童胸腔穿刺训练模型 | 套 | 2 |  |
| 6 | 儿童骨髓穿刺仿生标准化病人 | 套 | 2 |  |
| 7 | 儿童腰椎穿刺训练模型 | 批 | 2 |  |
| 8 | 动静脉穿刺循环套装 | 台 | 2 |  |
| 9 | 心肺复苏智能模拟训练系统（半身） | 套 | 2 |  |
| 10 | 皮肤切开缝合（生物仿真材料）训练模块 | 套 | 20 |  |
| 11 | 脓肿鉴别与切开模块 | 台 | 10 |  |
| 12 | SP病人监护除颤一体机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 外科缝合包扎展示模型 | 套 | 4 |  |
| 14 | 创伤评估模块 | 套 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（公章）：__________________________________

法定代表人或其委托代理人(签字或印章）：___________

________年____月___日