**关于征集医用耗材供应商通知**

**我院有以下耗材进行二次征集：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **耗材需求表** | | |
| 项目编号 | 项目名称 | 功能需求 |
| S0725-1 | 外周血淋巴细胞培养基/甲醇/冰乙酸/氯化钾/秋水仙素/胰蛋白酶 | 染色体分析，外周血淋巴细胞培养基(加PHA)：需要做预实验，预实验通过方可应用）；秋水仙素（浓度要求：10ug/ml），氯化钾（分析纯），甲醇（分析纯），冰乙酸（分析纯），胰蛋白酶（无特殊要求）。 |
| S0725-2 | 血栓弹力图试验（血小板ADP\*AA）试剂（凝固法）、血栓弹力图试验（血小板ADP）试剂（凝固法）、血栓弹力图试验（血小板AA）试剂（凝固法）、血栓弹力图质控品、样品杯 | 血栓弹力图实验，配套宝锐生物科技生产的血栓弹力图仪。 |
| S0725-3 | 乙腈、样本萃取液（游离脂肪酸） | 用于血游离脂肪酸谱检测，试剂要求适用于美国Waters TQ-S micro设备检测人血液游离脂肪酸谱使用，乙腈要求色谱级以上。 |
| S0725-4 | 多种脂溶性维生素测定试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 血清脂溶性维生素五项测定,试剂适用于美国Waters TQ-S micro设备检测人血液脂溶性维生素使用。 |
| 口内外材料 | | |
| 项目编号 | 项目名称 | 功能需求 |
| K0725-1 | 车针 | 用于开髓、去腐、备牙等 |
| K0725-2 | 加长裂钻 | 用于拔牙 |
| K0725-3 | 牙用锉（各型号） | 用于手用根管预备等 |
| K0725-4 | 根管锉（各型号） | 用于手用根管预备等 |
| K0725-5 | C+锉（各型号） | 用于手用根管预备等 |
| K0725-6 | 机用根管锉（各型号） | 用于手用根管预备等 |
| K0725-7 | 通成形片（金属） | 用于充填时材料的修型 |
| K0725-8 | 普通成形片夹（金属） | 用于固定成形片 |
| K0725-9 | 聚酯薄膜成形片 | 用于前牙树脂充填时材料的修型 |
| K0725-10 | 豆瓣成形片（各型号） | 用于复杂充填时材料的精细修剪 |
| K0725-11 | 豆瓣成形片夹（各型号） | 用于固定豆瓣成形片 |
| K0725-12 | 豆瓣成形片钳 | 用于豆瓣成形夹的辅助安装 |
| K0725-13 | 暂封材料 | 用于窝洞的暂时封闭 |
| K0725-14 | 氧化锌粉 | 用于暂时封闭窝洞的材料、根管治疗充填材料 |
| K0725-15 | 涂药棒 | 用于涂布各种粘结剂 |
| K0725-16 | 一次性保护套（分别用于光固化灯、洁牙机头） | 光固化灯头或洁牙机的机头一次性保护套 |
| K0725-17 | 一次性口镜 | 口腔检查使用 |
| K0725-18 | 一次性镊子 | 口腔检查使用 |
| K0725-19 | 橡皮障 | 口腔各种治疗时与口腔隔湿使用的材料 |
| K0725-20 | 氢氧化钙（盖髓剂） | 深龋近髓时盖髓用 |
| K0725-21 | 氢氧化钙根管充填材料（根管消毒） | 根管治疗时封药用 |
| K0725-22 | 咬合纸（红色） | 用于咬合上下颌牙齿做检查 |
| K0725-23 | 咬合纸（蓝色、红色、8um、40um、100um） | 用于咬合上下颌牙齿做检查 |
| K0725-24 | 牙胶条（补牙条） | 牙齿检查热诊时使用 |
| K0725-25 | 牙周纤维固定带 | 用于固定松动牙齿 |
| K0725-26 | 根管充填材料 | 乳牙根管充填 |
| K0725-27 | 根管修复材料 | 用于根管侧穿、直接或间接盖髓用 |
| K0725-28 | 开口器（儿牙） | 用于儿童不配合时支撑上下颌间隙 |
| K0725-29 | 抛光砂 | 用于义齿调整 |
| K0725-30 | 抛光膏 | 用于治疗后牙齿表面光洁操作 |
| K0725-31 | 抛光片（碟） | 用于治疗后牙齿表面光洁操作 |
| K0725-32 | 抛光条 | 用于治疗后牙齿表面光洁操作 |
| K0725-33 | 抛光杯 | 用于治疗后牙齿表面光洁操作 |
| K0725-34 | 抛光刷 | 用于治疗后牙齿表面光洁操作 |
| K0725-35 | 喷砂粉 | 用于治疗后牙齿表面光洁操作 |
| K0725-36 | 牙弓夹板 | 外伤后固定颌骨及牙齿 |
| K0725-37 | 三用枪头（金属、一次性） | 牙椅配件，检查治疗时气、水、雾的使用 |
| K0725-38 | 成品楔子（各型号） | 充填时临面牙齿成形 |
| K0725-39 | 手机清洗润滑油 | 手机的清洗使用 |
| K0725-40 | 注油机润滑油 | 手机注油机使用 |
| K0725-41 | 溶塑液 | 根管再治疗时溶塑化液使用 |
| K0725-42 | 塑化液 | 根管治疗时不通根管的塑化治疗 |
| K0725-43 | 表面麻醉膏（剂） | 粘膜表面麻醉 |
| K0725-44 | 氯仿 | 根管再治疗时溶牙胶尖使用 |
| K0725-45 | 碘仿 | 口腔局部感染换药用、儿牙根充使用、根管换药 |
| K0725-46 | 美白凝胶 | 美白牙齿使用 |
| K0725-47 | 冷光美白剂 | 冷光美白仪使用的美白剂 |
| K0725-48 | 膜钉 | 种植手术GBR盖膜用 |
| K0725-49 | 膜钉器械盒 | 种植手术GBR盖膜用 |
| K0725-50 | 帐篷钉 | 种植手术GBR植骨用 |
| K0725-51 | 胶原塞 | 种植手术位点保存用 |
| K0725-52 | 钛网 | 种植手术植骨用 |
| K0725-53 | 橡胶检查手套 | 口腔检查使用 |
| K0725-54 | 干髓糊剂 | 干髓治疗使用 |
| K0725-55 | 牙周塞治剂 | 牙周手术后使用 |
| K0725-56 | 射频针 | 射频手术使用 |
| K0725-57 | 流动树脂（儿牙用） | 儿牙充填 |
| K0725-58 | 牙科复合树脂充填材料（美学树脂各型号、各颜色） | 前牙美学树脂修复 |
| K0725-59 | 纳米瓷化树脂 | 高端树脂修复 |
| K0725-60 | 渗透树脂（各颜色各型号） | 早期龋使用的树脂修复 |
| K0725-61 | 一次性蓝色保护膜 | 口腔科各种仪器设备表面覆盖（感控要求） |
| 修复材料 | | |
| 项目编号 | 项目名称 | 功能需求 |
| X0725-1 | 自凝水 | 用于自凝塑料的调拌 |
| X0725-2 | 热凝水 | 用于热凝塑料的调拌 |
| X0725-3 | 分离剂 | 用于石膏和自凝、热凝塑料的分离 |
| X0725-4 | 自凝牙托粉 | 用于自凝牙托的制作 |
| X0725-5 | 嵌体泥 | 用于嵌体修复模型制作 |
| X0725-6 | 排龈线 | 分离牙龈使用 |
| X0725-7 | 排龈器 | 排龈线使用 |
| X0725-8 | 成品临时冠 | 临时安装牙冠时使用 |
| X0725-9 | 贴面粘接套装 | 用于贴面修复粘接 |
| X0725-10 | 牙线 | 冠修复时邻接关系使用 |
| X0725-11 | 间隙刷 | 冠修复时邻接关系清洁使用 |
| X0725-12 | 藻酸盐印模材（通用） | 模型制备 |
| X0725-13 | 藻酸盐印模材（新配方） | 精细模型制备 |
| X0725-14 | 弹性印模材（进口、国产硅橡胶手用、机用） | 精细模型制备 |
| X0725-15 | 咬合记录硅橡胶 | 精细模型制备 |
| X0725-16 | 硅橡胶混合头（手用、机用，各型号） | 硅橡胶使用 |
| X0725-17 | 光固化树脂基托材料 | 个别基托制备 |
| X0725-18 | 白石膏 | 石膏模型制备 |
| X0725-19 | 超硬石膏 | 石膏模型制备 |
| X0725-20 | 硬石膏 | 石膏模型制备 |
| X0725-21 | 纤维桩粘接剂 | 纤维桩粘接使用 |
| X0725-22 | 氢氟酸 | 用于贴面修复粘接酸蚀使用 |
| X0725-23 | 双固化树脂粘接剂 | 各种修复体粘接 |
| X0725-24 | 印模托盘（铝制各型号） | 模型制备 |
| X0725-25 | 磨头（各型号） | 用于义齿调磨 |
| X0725-26 | 复合树脂粘接剂（粘冠） | 冠修复使用 |
| X0725-27 | 取模用预成加强钉 | 桩核修复使用 |
| X0725-28 | 调拌碗（刀） | 调拌印模材、石膏 |
| X0725-29 | 假牙稳固剂 | 活动义齿固位 |
| 正畸材料 | | |
| 项目编号 | 项目名称 | 功能需求 |
| Z0725-1 | 主动金属自锁托槽（进口、国产） | 用于矫正牙齿 |
| Z0725-2 | 被动金属自锁托槽（进口、国产） | 用于矫正牙齿 |
| Z0725-3 | 进口陶瓷非自锁托槽 | 用于矫正牙齿 |
| Z0725-4 | 进口陶瓷自锁托槽 | 用于矫正牙齿 |
| Z0725-5 | 种植支抗钉（进口） | 用于增强支抗 |
| Z0725-6 | 正畸托槽粘接剂（国产） | 托槽粘接 |
| Z0725-7 | 牙釉质粘合树脂（蓝胶） | 抬高咬合 |
| Z0725-8 | 停止块 | 防止弓丝移位 |
| Z0725-9 | 牙科橡胶抛光头(矽粒子) | 托槽去除后牙齿表面抛光 |
| Z0725-10 | 牙科橡胶抛光柄(矽粒子) | 安装矽粒子 |
| Z0725-11 | 结扎丝（各型号） | 固定弓丝 |
| Z0725-12 | 不锈钢丝（进口成品、桶装） | 固定弓丝 |
| Z0725-13 | 螺旋扩弓器（进口、国产） | 扩大牙弓 |
| Z0725-14 | 镍钛合金推簧 | 正畸加力 |
| Z0725-15 | 镍钛合金拉簧 | 正畸加力 |
| Z0725-16 | 唇颊牵开器 | 支撑牵拉口角 |
| Z0725-17 | 口外弓 | 增加支抗用 |
| Z0725-18 | 口外正畸牵引装置（安全颈带） | 增加支抗用 |
| Z0725-19 | 链状橡皮圈（各型号） | 托槽加力 |
| Z0725-20 | 后牙单个托槽（金属） | 单个托槽补充用 |
| Z0725-21 | 后牙单个颊管（金属） | 固定托槽 |
| Z0725-22 | 钢质抛光条 | 临面片切 |
| Z0725-23 | 分牙圈（进口） | 分牙用 |
| Z0725-24 | 定制式隐形矫治器（进口） | 隐形矫治使用 |
| Z0725-25 | 定制式隐形矫治器（儿牙用） | 儿牙隐形矫治使用 |
| Z0725-26 | 后牙带环（各型号） | 后牙用矫治装置 |
| Z0725-27 | 正畸钳（各型号） | 正畸治疗 |
| Z0725-28 | 45度角高速牙钻 | 阻生牙拔除时分牙 |
| Z0725-29 | 拔牙钳（各型号） | 拔牙用 |
| Z0725-30 | 牙挺子（各型号） | 拔牙用 |
| Z0725-31 | 骨凿（各型号） | 拔牙去骨 |
| Z0725-32 | 充填器（各型号） | 补牙用 |
| Z0725-33 | 金属注射架（碧蓝麻注射器） | 局麻使用 |
| Z0725-34 | 刮治器（进口） | 龈下刮治 |
| Z0725-35 | 调刀（各型号） | 调拌材料 |
| Z0725-36 | 挖匙（各型号） | 牙槽窝搔刮、龋病去腐 |
| Z0725-37 | 骨膜剥离子 | 牙龈翻瓣 |
| Z0725-38 | 拉钩（各型号） | 牵拉口角 |
| Z0725-39 | 洁牙机头（各品牌各型号） | 牙周治疗 |
| Z0725-40 | 洁牙机手柄（各品牌各型号） | 牙周治疗 |

**我院有以下耗材进行三次征集：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **耗材需求表** | | |
| 项目编号 | 征集项目 | 功能需求 |
| X0718-1 | 药物涂层冠状动脉支架系统 | 适用于改善冠状动脉腔径,治疗冠状动脉原发病变血管。 |
| X0718-2 | 桡动脉压迫止血带 | 供桡动脉导管插管术后压迫止血用,旋钮式要求丝度精确，刻度线标志清晰完整，弹性体应透明，柔软，不粘连皮肤。 |
| X0718-3 | 经导管二尖瓣夹及可操控导引导管 | 适用于二尖瓣返流/经导管二尖瓣钳夹成型术。 |
| X0718-4 | 经导管植入式无导线起搏系统 | 适用于所有行动过缓患者，3.0T MRI兼容扫描检查，起搏器无导线、无囊袋，可以避免电极相关的并发症。 |
| X0718-5 | 植入式心律转复除颤器 | 1.除颤治疗  2.抗心动过速起搏治疗  3.生理流线外形  4.3.0T MRI 磁共振检查兼容  5.磁共振检查时无扫描部位及体位限制 |
| X0718-6 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | 1.除颤治疗  2.起搏功能  3.抗心动过速起搏治疗4.生理流线外形,1.3.0T MRI 磁共振检查兼容  2.磁共振检查时无扫描部位及体位限制 |
| X0718-7 | 心脏收缩力调节器 | 适用于不适合心脏再同步治疗、左心室射血分数范围为25%至45%、且接受药物治疗仍有症状的NYHA III级心力衰竭成人（18岁以上）患者。用于改善前述患者的6 分钟步行距离、生活质量和心功能状态。 |
| X0718-8 | 高压注射器+压力连接管 | 适配杭州正源电子有限公司生产的高压注射泵，型号：ZTI-1200。 |
| X0718-9 | 一次性使用肺结节定位针 | 适用于术前精准定位肺部结节穿刺针、推送装置、锚定定位针、定位线和保护管，穿刺针外径0.9mm，长度10cm和12cm两个规格定位线要用柔性医用缝合线材料，可完全推入胸腔，避免牵拉，减少移位。 |
| X0718-10 | 尿动力学导管 | 适配主机莱博瑞GBS002，直肠管、测压管、连接管、泵管。 |
| X0718-11 | 一次性子宫颈扩张器 | 适用于各种需要进行宫腔镜检查及手术、人流、引产、各种宫内节育器放置或取出、生殖医学检查，无需特殊固定，抗拉强度高，无断裂风险。 |
| X0718-12 | 胎头吸引器 | 适用于胎吸助产术，吸引器的精度：±10%的范围，吸引器的压缩输出量在大气压条件下，压缩输出量：11.4ml±10%。 |
| X0718-13 | 一次性使用S型宫腔组织吸引管 | 适用于备孕女性宫腔组织活检。 |
| X0718-14 | 输液贴 | 用于静脉采血操作后按压止血。 |
| X0718-16 | 皮肤针 | 针体、针头、针柄，型号要有单头和双头两种。 |

**现开始征集供应商，报名请携带按目录顺序装订且加盖防伪公章的资料：**

1、资料内容及标准详见附表一“目录标准”，**目录置于首页**。

2、注意事项：

1. 产品授权：需为**制造商**对产品代理或经销资格的授权书。
2. 提供医保码-河北省医保拼接码、河北省集采码。
3. 现行价格证明：提供京津冀平台、江苏六大类等依据；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（常用耗材至少三家）。
4. 所有复印件原版尺寸，字迹清晰，均需加盖防伪公章，按目录顺序装订。
5. 应征耗材如有配套耗材或软件，请提供相应资质。
6. 非医疗器械请提供相应依据。报名截止时间：2022 年 8 月 11 日 9:30

报名地址：石家庄市建华南大街 365 号 石家庄市人民医院

医学装备部

2022 年 8月 5 日

附表一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间： 应征项目： 项目编号：** | | | | | |
| **耗材名称**  **（注册证名称）** |  | **品牌** |  | **制造商** |  |
| **业务员** |  | **联系电话** |  | **供应商** |  |
| **内容** | **标准** | | | **页码** | **审核结果** |
| 公章 | 复印件均加盖公章 | | | （此**列**标注 | ） （此**列**空白） |
| 报名信息 | 耗材名称**（注册证名称）** | | |  |  |
| 应征规格型号列表 | | |
| 注册证号 | | |
| 全国医保码/河北省拼接码/河北省集采码 | | |
| 制造商 | | |
| 供应商 | | |
| 授权代表人 | | |
| 联系电话 | | |
| 邮箱地址 | | |
| 医疗器械注册证 | 注册证 | | |  |  |
| 注册证附表 | | |  |  |
| 非医疗器械依据 | | |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 | | |  |  |
| 医疗器械生产许可证 | | |  |  |
| 医疗器械生产产品登记表（国产） | | |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 | | |  |  |
| 医疗器械经营许可证/备案凭证 | | |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） | | |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 | | |  |  |
| 法定代表人居民身份证复印件 | | |  |  |
| 被授权人居民身份证复印件 | | |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 | | |  |  |
| 技术参数 | | |  |  |
| 配置清单 | | |  |  |
| 产品说明书 | | |  |  |
| 现行价格证明 | 平台文件（京津冀/江苏六大类） | | |  |  |
| 市内三甲医院合同/随货同行/发票 | | |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 | | |  |  |
| 彩页 | | |  |  |

**供应商报名目录**