## Sheet1
市人民医院范西路院区5、6、8号楼及院外学生公寓楼消防改造
序号 | 项目 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
[5 empty] | 单价 | 合计
| 烟感信号线 | 双绞线2*1.5 | 米 | 4000 | 5.5 | 22000
| 声光信号线 | RVV2*1.5 | 米 | 4500 | 5.5 | 24750
| 烟感 | G3X | 个 | 350 | 80 | 28000
| 应急灯36V |  | 个 | 62 | 90 | 5580
| 疏散指示36V |  | 个 | 30 | 70 | 2100
| 消火栓按钮 | 9122 | 个 | 16 | 90 | 1440
| 紧急出口36V |  | 个 | 36 | 70 | 2520
| 穿线管 | DN20 | 米 | 700 | 5 | 3500
| 手报 | 9122B | 个 | 30 | 90 | 2700
| 声光报警器 | GST-HX-240B | 个 | 30 | 85 | 2550
| 配电箱 | 220转36V | 个 | 28 | 1600 | 44800
| 配电箱电池 | 12V36mA | 块 | 60 | 480 | 28800
| 广播盘 |  | 套 | 2 | 2650 | 5300
| 消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 | 1550 | 1550
| 电话 | TS-GST601 | 部 | 16 | 120 | 1920
| 功放 | 300W | 台 | 2 | 1800 | 3600
| 机柜 | 600*600*800 | 台 | 1 | 1050 | 1050
| 电源盘 | GST-LD-D02 | 个 | 2 | 1780 | 3560
| 端子箱 | 20头 | 个 | 20 | 320 | 6400
| 回路板 | 185 | 块 | 2 | 2000 | 4000
| 温感 | JTW-ZCD-G3W | 个 | 22 | 85 | 1870
| 消火栓按钮线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 | 6 | 2400
| 24V电源线 | 2*1.5 | 米 | 2500 | 5.5 | 13750
| 指示牌电源线 | 2*1.5 | 米 | 600 | 5.5 | 3300
| 消火栓箱 | 800*650*240 | 个 | 20 | 350 | 7000
| 消防主管 | DN150 | 米 | 120 | 110 | 13200
| 楼内主管 | DN100 | 米 | 550 | 65 | 35750
| 消火栓立管 | DN60 | 米 | 80 | 43 | 3440
| 闸阀（层阀） | Z41H-16C DN100 | 个 | 9
| 消火栓阀(丝扣球阀) | DN60 | 个 | 21
| 消防水带 |  | 套 | 20
| 消火栓头 | DN60 | 个 | 22
| 消防水袋接扣水枪头 | DN60 | 个 | 22
| 弯头 | DN150 | 个 | 24
| 弯头 | DN100 | 个 | 130
| 弯头 | DM65 | 个 | 16
| 三通 | DN150 | 个 | 3
| 三通 | DN100 | 个 | 12
| 三通 | DN60 | 个 | 8
| 抱卡 | DN150 | 个 | 26
| 抱卡 | DN100 | 个 | 140
| 抱卡 | DN60 | 个 | 12
| 地面土建开挖回填铺设沥青地面（含机械费） | 35*1.2*1 | 平方 | 127
| 吊顶拆除恢复 |  | 平米 | 460
| 厂家爱调试费 |  | 项 | 1
| 出蓝图设计费用 |  | 项 | 1
| 人工费 |  | 项 | 1
总计