# 关于更换3号楼喷淋管道、消火栓管道

# 项目服务询价公告

根据实际情况需要，我院需对范西路院区3号楼喷淋管道、消火栓管道进行更换。鉴于此，需对消防水主管道进行更换询价的征集，报名单位资格要求及材料提供（加盖公章的复印件）资料不全不予受理。

1. 询价名称：范西路院区3号楼消防水主管道项目

服务询价

二、拟投标单位必须持有如下证件的盖章复印件：

（1）法人代表证书或法人代表授权委托书；

（2）税务登记证；

（3）中华人民共和国组织机构代码证；

（4）企业法人营业执照；

三、计划配备的设备器材数量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 工程 数量 |
|
| 1 | 消火栓箱 | 800\*650\*240 | 个 | 26 |
| 2 | 消防主管 | 200 | 米 | 200 |
| 3 | 楼内主管 | 100 | 米 | 450 |
| 4 | 消火栓立管 | 60 | 米 | 120 |
| 5 | 闸阀（层阀） | Z41H-16C DN100 | 个 | 5 |
| 6 | 消防水带 |  | 套 | 26 |
| 7 | 消火栓头 | DN65 | 个 | 26 |
| 8 | 消防水袋接扣水枪头 | DN65 | 个 | 26 |
| 9 | 弯头 | DN200 | 个 | 24 |
| 10 | 弯头 | DN100 | 个 | 50 |
| 11 | 弯头 | DN65 | 个 | 30 |
| 12 | 变径 大小头 | 100-60 | 个 | 30 |
| 13 | 变径大小头 | 200-100 | 个 | 8 |
| 14 | 三通 | DN200 | 个 | 5 |
| 15 | 三通 | DN100 | 个 | 6 |
| 16 | 三通 | DN65 | 个 | 8 |
| 17 | 抱卡 | DN200 | 个 | 16 |
| 18 | 抱卡 | DN100 | 个 | 80 |
| 19 | 抱卡 | DN60 | 个 | 30 |
| 20 | 旧消火栓拆除 |  | 个 | 26 |
| 21 | 吊顶拆除恢复 |  | 平米 | 400 |
| 22 | 喷淋主管 | 100 | 米 | 40 |
| 23 | 喷淋头 |  | 个 | 370 |
| 24 | 喷淋接头 | 32变20 | 个 | 370 |
| 25 | 楼内喷淋管 | 32 | 米 | 550 |
| 26 | 楼内主管 | 60 | 米 | 240 |
| 27 | 丝扣弯头 | DN32 | 个 | 100 |
| 28 | 丝扣弯头 | DN65 | 个 | 40 |
| 29 | 丝扣三通 | DN32 | 个 | 60 |
| 30 | 人工费 |  | 个 |  |

1. 投标报价：该投标报价应包含设备费、材料费、安装费、人工费、调试费、税金等为完全价。
2. 询价报价表，由保卫科提供统一格式。

七、工作范围包含：

1、范西路院区3号楼喷淋管道、消火栓管道进行更换。

说明：1、本公告只为询价使用。

2、报名单位提供的所有材料需真实有效，不得作假，否则报名无效。

报名截止时间：2024年6月14日17点前

报名地址：石家庄市范西路36号保卫科办公室

报名邮箱：sjzsrmyyfxlyqbwk@163.com

联系电话：0311-80915907

石家庄市人民医院保卫科（范西）

2024年6月3日