**关于征集医用耗材供应商的通知**

我院拟采购一批医用耗材，详见附表一，现开始征集供应商，报名请提供以下资料：

一、报名文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

二、注意事项

1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

6、非医疗器械请提供相应依据。

以上资料，扫描电子版在规定时间内发至邮箱srmyyhczj1@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称，不需要再交纸质版资料。

报名截止时间：2024年9月11日

地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

 医疗设备科

 2024年9月4日

附表一：医用耗材需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| JY0904-01 | 1. 探头清洁液
2. 血细胞分析用稀释液(DS)
3. 血细胞分析用溶血剂(LN)
4. 血细胞分析用染色液(FN)
5. 血细胞分析用质控物
6. 网织红细胞分析质控物
7. 血细胞分析用校准物
8. CRP测定试剂盒，清洁液，质控品，校准品
9. SAA检测试剂盒，质控品，校准品
10. 血沉ESR清洗液
11. 穿刺针
 | 1、用于血常规五分类、CRP、SAA检测；2、 需适配以下机器使用，适配机型：（1）设备名称：全自动血细胞分析仪生产厂家：深圳迈瑞型号：BC-6800Plus、BC-7500[NR]CS（2）设备名称：全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪生产厂家：深圳迈瑞型号：BP 200n3、血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理,CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法；4、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×109/L，红细胞：（0-8.6）×1012/L，血小板：（0-5000）×109/L，血红蛋白：0-260g/L。5、CRP线性范围：0.2~320mg/L6、SAA线性范围：5~350mg/L7、提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物 |
| SW0904-01 | 一次性无菌颅骨钻头 | 1、用于安全快速打开颅骨。2、 需适配以下机器使用，适配机型：设备名称：手术动力装置生产厂家：重庆西山型号：DK-N-MS3、具有良好的生物相容性；4、具有机械式钻穿即停功能，可确保操作安全；5、具有快装卸接口设计；6、钻头规格：ф9mm、ф12mm；7、具有免钥匙接口；8、环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥3年； |
| SW0904-02 | 一次性无菌磨钻头 | 1、用于颅底手术中深部骨组织的磨削处理。2、 需适配以下机器使用，适配机型：设备名称：手术动力装置生产厂家：重庆西山型号：DK-N-MS3、具有良好的生物相容性，径向跳动＜0.01mm；4、要求规格齐全，可广泛应用于骨组织的高速磨削、钻孔；金刚石球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm；不锈刚球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm；5、环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥3年 |
| SW0904-03 | 一次性无菌铣刀 | 1、用于安全快速打开颅骨。2、 需适配以下机器使用，适配机型：设备名称：手术动力装置生产厂家：重庆西山型号：DK-N-MS3、具有良好的生物相容性；4、具有螺旋密封功能，可防止体液进入铣手机内部；5、直刃设计；6、铣刀头端直径Φ1.6mm；7、环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥3年 |
| GN0904-01 | 一次性使用心电电极 | 1、用于无创心输出量测量。2、需适配以下机器使用，适配机型：设备名称：无创心输出量测量系统生产厂家：曼泰科生物医疗有限公司型号：Enduro3、偏心式连接器可防止电磁干扰、防伪影；4、纯银传感器；5、双环粘合设计可确保最佳的粘合效果保证不脱落；6、湿凝胶可迅速降低皮肤阻抗以获得最佳信号；7、能采集Enduro无创心输出量测量系统的信号 |
| JY0904-02 | 测序反应通用试剂盒 | 1、用于获取样本基因序列信息，与基因分析仪配合使用，检测基因组DNA文库。2、需适配以下机器使用，适配机型：设备名称：全自动医用PCR分析系统生产产家：重庆京因型号：JY-1000A3、采用热启动DNA聚合酶、Buffer、dNTP配制；4、样本要求：PCR扩增产物、DNA、组织细胞 |

|  |
| --- |
| 以下为第二次征集 |
| MW0827-01 | LED聚光手术灯 | 1、移动式；2、LED光源；3、聚光效果好。 |
| XH0827-01 | 胶囊内镜系统 | 1、用于诊断小肠相关疾病，包括不明原因消化道出血、小肠血管病变、克罗恩病、小肠肿瘤、遗传性息肉病综合征、吸收不良综合征等。2、需配合胶囊式内窥镜系统使用，品牌：Given Imaging，型号：PillCam SB3；3、材质：生物相容性塑料；4、视野：≥156°；5、像素：≥320\*320；6、工作范围距离：3-30mm。 |

附件二：封皮

 项目编码

 项目名称

 公司名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 业务员姓名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件三：供应商报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **耗材名称****（注册证名称）** |  | **品牌** |  | **制造商** |  |
| **内容** | **标准** | **页码** | **审核结果** |
| 公章 | 复印件均加盖公章 | （此**列**标注) | ） （此**列**空白） |
| 报名信息 | 耗材名称**（注册证名称）** |  |  |
| 规格型号列表 |
| 注册证号 |
| 全国医保码、类别、收费编码 |
| 制造商 |
| 供应商 |
| 授权代表人 |
| 联系电话 |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |
| 注册证附表 |  |  |
| 非医疗器械依据 |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |
| 医疗器械生产许可证 |  |  |
| 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |
| 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |
| 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 被授权人居民身份证复印件 |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |
| 技术参数 |  |  |
| 配置清单 |  |  |
| 产品说明书 |  |  |
| 现行价格证明(如没有，报名无效） | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |
| 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |
| 彩页 |  |  |

|  |
| --- |
| 附件四：耗材报价表耗材报价表（此表供应商留存备用） |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称（注册证名称） | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

附件五：耗材信息表

|  |
| --- |
| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
| （注册证名称） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：不得空项。