# 建华院区检验科PCR实验室室外机维修

# 服务商征集通知

# 根据我院工作安排，需对建华院区检验科PCR实验室室外机维修服务工作进行服务商征集,现向社会公开征集具备资质的服务商，通知如下:

# 服务内容如下:

# 建华院区检验科PCR实验室的室外机故障，需对室外机进行检修，现需根据以下清单进行询价，请符合条件的公司对该维修工作进行报价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压缩机更换及加氟调试 | 台 | 1 |  |
| 2 | 室外机清洗 | 台 | 6 | 12个系统 |
| 3 | 更换压力开关及探头加氟调试 | 系统 | 2 |  |
| 4 | 空调检修维护 | 系统 | 9 |  |
| 6 | 注释：在检修过程中，如发现新的问题，应及时拍照跟客户沟通，确定好之后再进行下一步维修。 | | | |

# 二、有意向的公司需按以下资料准备并报名：

# 公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。

# 法人证明：提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

# 3、报价表（见附件）。

# 以上资料，扫描电子版后发送至srmyyhqbzb@126.com。

# 报名截止时间：2024年9月18日16:30

# 后勤保障部

# 2024年9月13日

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 压缩机更换及加氟调试 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 室外机清洗 | 台 | 6 |  |  | 12个系统 |
| 3 | 更换压力开关及探头加氟调试 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 4 | 空调检修维护 | 系统 | 9 |  |  |  |
| 5 | 合计 | | | |  |  |
| 注释：在检修过程中，如发现新的问题，应及时拍照跟客户沟通，确定好之后再进行下一步维修。 | | | | | | |