关于征集弱电网络安装及维护服务商的通知

我院拟对日常零散弱电网络安装及维护服务工作进行供应商征集，请具备条件的供应商积极参与。

具体要求如下：

一、报名公司提交材料

（1）供应商资质，具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一等。

（2）供应商授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件。

（3）公司业绩、售后服务等

- （4）产品报价单（见附件1：网络安装服务及维护报价一览表）

所有纸质版材料加上封皮及目录装订成册，加盖公章，电子版发至邮箱，邮箱地址：sjzsrmyyxxzxht1@163.com， 邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。

- 资料提交地点：材料纸质版原件提交至石家庄市人民医院建华院区（建华南大街365号）负1层信息中心

三、提交时间：截止到2024年9月24日

四、演示时间：另行通知

五、联系方式：   李老师  0311-69089995

信息中心

2024年9月18日

| 附件1：网络安装服务及维护报价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特别说明：本项目内，各安装服务项目价格均为全包价格（包人工、包材料、包施工及包维护） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装服务项目 | 安装服务项目规格、参数 | 安装服务使用物品品牌型号 | 服务提供数量 | 安装服务使用物品单位 | 单项服务价格 | 合计服务价格 |
| 1 | 标准小机柜 | 550*600*450 容量：≥6U |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 标准中号机柜 | 1650*600*600 容量：≥32U |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 机柜PDU | 款式：PDU插座 开关方式：总控 额定功率：≥2500W 电流：10A 插孔数量：≥8孔 适用标准：国标 全长：1.8米-3米 |  | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 24口配线架 | 端口：24口 含CAT6模块 RJ45口 拔插≥750次 端接 ≥250次 |  | 20 | 支 |  |  |
| 7 | 交换机 | 规格：机架式交换机 端口：24个 上、下行速率1000M 交换容量48Gbps 网管类型：非网管 防雷等级4KV |  | 4 | 台 |  |  |
| 8 | POE交换机 | 规格：桌面式交换机 端口：8个 上、下行速率100M 交换容量1.4Gbps 网管类型：非网管POE 防雷等级4KV |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | POE交换机 | 规格：机架式交换机 端口：24个 上、下行速率1000M 交换容量48Gbps 网管类型：非网管POE 防雷等级4KV |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 无线AP | 室内吸顶、WAN/LAN口支持千兆、WIFI6 POE供电 |  | 4 | 台 |  |  |
| 12 | 光纤跳线 | 3M （双纤）LC-LC /SC-SC/FC-FC |  | 20 | 条 |  |  |
| 13 | 光缆4芯-6芯 | 单模 /多模 铠装缆 衰减：（@1310nm)≤ 0.35dB,(@1550nm)≤0.22dB、 弯曲半径静态/动态10D/20D（mm),允许拉伸力:600/1500N 压扁力:300/100(N/100mm) 、使用温度-40℃-+70℃、防腐、防水、防晒 |  | 500 | 米 |  |  |
| 14 | 光缆12芯-24芯 | 单模 /多模 铠装缆 衰减：（@1310nm)≤ 0.35dB,(@1550nm)≤0.22dB、 弯曲半径静态/动态10D/20D（mm),允许拉伸力:600/1500N 压扁力:300/100(N/100mm) 、使用温度-40℃-+70℃、防腐、防水、防晒 |  | 500 | 米 |  |  |
| 15 | 熔纤费 | 单条两端（12芯以下） |  | 10 | 次 |  |  |
| 16 | 熔纤费 | 单条两端（24芯含）以上） |  | 10 | 芯 |  |  |
| 17 | 光纤配线架(12芯) | 12芯满配 LC |  | 5 | 个 |  |  |
| 18 | 光纤配线架（24芯） | 24芯满配 LC |  | 5 | 个 |  |  |
| 19 | 光纤收发器（百兆） | 单模单纤 百兆标准 1*SC光纤接口 ≥1*RJ45接口 10-100M自适应 |  | 5 | 对 |  |  |
| 20 | 光纤收发器（千兆） | 单模 千兆标准 1*SC光纤接口 ≥1*RJ45接口 支持IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3z IEEE802.3x |  | 10 | 对 |  |  |
| 21 | 法兰盘 | SC-SC 单工光纤耦合器 |  | 50 | 个 |  |  |
| 23 | 光纤熔接盒 | 阻燃 耐腐蚀 防水 耐电压强度15KV(DC) 抗拉伸力大于1000N |  | 15 | 个 |  |  |
| 24 | 线槽/线管 | 20*15 PVC |  | 550 | 米 |  |  |
| 25 | PVC地板槽60、铝合金60 | 60*40 PVC |  | 200 | 米 |  |  |
| 26 | 双面胶 | 2米/卷 20宽 |  | 10 | 盘 |  |  |
| 28 | 明盒、底盒 | 86型 明装/ 暗装 |  | 150 | 个 |  |  |
| 29 | 网络水晶头、电话水晶头 | RJ11 / RJ45 非屏蔽 |  | 850 | 个 |  |  |
| 30 | 网络水晶头 | RJ45 屏蔽型 |  | 600 | 个 |  |  |
| 31 | 网络面板 | 86型面板双孔 /四孔 |  | 200 | 个 |  |  |
| 32 | 光模块（千兆） | 千兆单模光模块 中心波长(NM)1310 接口封装eSFP 接头类型LC； 发送光功率DBM:-9.5--2.5;接收灵敏度MAX值（DBM） :-17;过载光功率：0;肖光比（DB）:≥9;工作温度：0-70℃ |  | 10 | 个 |  |  |
| 33 | 光模块（万兆） | 万兆单模光模块 中心波长(NM)1310 接口封装SFP+； 接头类型LC； 发送光功率DBM:-8.2-0.5;接收灵敏度MAX值（DBM） :-12.6;过载光功率：0.5;肖光比（DB）:3.5;工作温度：0-70℃ |  | 10 | 个 |  |  |
| 34 | 六类模块 | CAT6 RJ45接口 |  | 400 | 个 |  |  |
| 36 | 五类网线（300米） | 超五类网线 八芯双绞线 线规:24AWG |  | 5 | 箱（300米） |  |  |
| 38 | 六类网线（300米） | 超六类网线 八芯双绞线 线规:23AWG |  | 110 | 箱（300米） |  |  |
| 39 | 六类网线（室外） | 超六类网线 八芯双绞线 线规:23AWG 室外线：防水、防晒、防冻、双层保护套 |  | 500 | 米 |  |  |
| 40 | 高清线(HDMI线) | 分辨率：0.5-3M：4K/60Hz；5-25M：4K/30Hz;30-50M:1080P/60Hz 屏蔽：铝箔+编制+地线 线芯：镀锡铜 外皮:PVC 线规：30AWG |  | 200 | 米 |  |  |
| 41 | 弱电间巡检服务 | 全院区信息弱电间巡检服务，每月1次，及重大节假日巡检，每年不少于20次。 |  | 20 | 次 |  |  |
| 42 | 叫号发屏拆卸服务费 | 需保留原装配件 |  | 20 | 块/次 |  |  |
| 42 | 叫号发屏安装服务费（不包含含网络部分，如有旧屏，含拆卸费用） | 安装叫号屏、不含网络布线部分 |  | 20 | 块/次 |  |  |
| 43 | 叫号发屏安装服务费（含网络部分，如有旧屏，含拆卸费用） | 安装叫号屏、含网络布线部分 |  | 20 | 块/次 |  |  |
| 总计服务价格 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：__________________________________

法定代表人或其委托代理人(签字或印章）：___________

________年____月___日