# 关于5、6号楼和院外学生公寓加装烟感报警器项目服务询价公告

根据实际情况需要，我院需对范西路院区5、6号楼和院外学生公寓加装烟感报警器。鉴于此，需对5、6号楼和院外学生公寓加装烟感报警器进行询价的征集，报名单位资格要求及材料提供（加盖公章的复印件）资料不全不予受理。

1. 询价名称：5、6号楼和院外学生公寓加装烟感报警器项目服务询价

二、拟投标单位必须持有如下证件的盖章复印件：

（1）法人代表证书或法人代表授权委托书；

（2）税务登记证；

（3）中华人民共和国组织机构代码证；

（4）企业法人营业执照；

三、计划配备的设备器材数量：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | 金额（元） | 备注 |
| 单价 | 合计 |
| 光电感烟探测器 | 海湾 | 套 | 161 | 　 | 　 |  |
| 声和光报警器 | 海湾 | 套 | 15 | 　 | 　 |  |
| 手动报警按钮 | 海湾 | 套 | 15 | 　 | 　 |  |
| 扬声器 | 海湾 | 套 | 25 | 　 | 　 |  |
| 输入输出模块 | 海湾 | 套 | 9 | 　 | 　 |  |
| 输出模块 | 海湾 | 套 | 9 | 　 | 　 |  |
| 输入模块 | 海湾 | 套 | 18 | 　 | 　 |  |
| 信号线 | ZN-RVS-2\*1.5 | 米 | 2000 | 　 | 　 |  |
| 广播线 | ZN-RVS-2\*1.5 | 米 | 900 | 　 | 　 |  |
| 电话线 | ZN-RVS-2\*1.5 | 米 | 900 | 　 | 　 |  |
| 外网线 | KVV-6\*1.5 | 米 | 500 | 　 | 　 |  |
| 线管 | KBG20 | 米 | 1800 | 　 | 　 |  |
| 端子箱 | 20对 | 个 | 9 | 　 | 　 |  |
| 回路板 | 双回路 | 块 | 1 | 　 | 　 |  |
| 设备编程调试 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 |  |
| 人工费 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 |  |
| 总计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

1. 标报价应包含设备费、材料费、安装费、人工费、调试费、税金等为完全价。
2. 询价报价表，由保卫科提供统一格式。

七、工作范围包含：

1、范西路院区5、6号楼和院外学生公寓加装烟感报警器。

说明：1、本公告只为询价使用。

2、报名单位提供的所有材料需真实有效，不得作假，否则报名无效。

报名截止时间：2024年10月12日17点前

报名地址：石家庄市范西路36号保卫科办公室

报名邮箱：sjzsrmyyfxlyqbwk@163.com

联系电话：0311-80915119

石家庄市人民医院保卫科（范西）

2024年10月8日