# 关于正负压系统机房设备及

# 氧罐储罐维修项目的市场调研公告

我院拟对建华院区正负压系统机房设备及建华、方北、范西院区氧罐、储罐维修项目进行市场调研，具体内容如下：

一、项目内容

正负压系统及各院区氧罐储罐全面维修项目服务期为1年，主要内容包括：

1.建华院区机房空调系统改造。

2.在协议期内负责设备故障维修，建华院区正负压系统配件的无限次更换(空压机、干燥机、负压泵共15台设备、各院区氧罐储罐共12台)。更换配件包括但不限于空气开关、保险管、继电器、接触器、热过载、压力传感器、降温油脂、油过滤、油分、空气过滤器、温控阀、O型密封圈套装、初级过滤器、中级过滤器、精密过滤器、活性炭、干燥剂、电子排水阀、压力表等。

3.协议期内提供保障正负压系统真空泵及空压机及各院区氧罐储罐能正常运行的技术服务。安排经验丰富的技术人员按时进行设备保养，及时做好故障维修。维修范围主要包括：空压机机油、空滤、油滤、油分、及常规辅材螺丝、垫片更换等，需要小范围拆、装、移时，供应商负责安装和拆除工作，不再另行收取采购人任何费用。

二、报名条件及提供材料

1.提供公司证照复印件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求，具有《医疗器械经营许可证》）。

2.业务员授权书及社保缴费证明（由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）及居民身份证复印件。

3.服务商法定代表人居民身份证复印件。

4.承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书）。

5.服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（提供由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）。

6.同类设备服务客户名单。

7.更换方案（含响应时间、交付时间）。

8.供应商应提供主要耗材清单报价表。

以上资料，加上封皮及报名表胶装成册并加盖公章，封皮按照附件一《封皮》，首页按照附件二《报名表》制作。

报名联系人：王勇

联系电话：15833988818

报名截止时间：2025年2月18日

报名地址：石家庄市人民医院医疗设备科（石家庄市范西路36号）

石家庄市人民医院

2025年2月11日

附件一：《封皮》

第    包

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名        联系电话

附件二：《报 名 表》

报名表

项目编号:        项目名称:

服务商名称：

授权人姓名：               联系电话：

设备名称(注册证名称)：                      型号：

| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 服务商公司证照 |  |  |
| 2 | # 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在报名单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件 |  |  |
| 3 | # 产品法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 4 | # 承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书） |  |  |
| 5 | # 服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（附由社保机构出具在报名单位的近3年的养老保险证明） |  |  |
| 6 | # 同类设备服务客户名单 |  |  |
| 7 | # 维修方案（含响应时间、交付时间） |  |  |
| 8 | # 其他 |  |  |

附件三：主要耗材清单报价表

| 设备名称 | 品牌、规格型号 | 数量/单位 | 分布院区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 伯格DWLC25 | 3台 | 建华 |
| 空压机 | 权伟 | 2台 | 建华口腔 |
| 真空泵 | 普旭RA-0302D-5Z3 | 4台 | 建华 |
| 真空泵 | 海嘉HJ200环式 | 2台 | 建华负压楼 |
| 冷干机 | 德尔格FCA110XNSMB25-021-01 | 2台 | 建华负一层 |
| 干燥机 | 临安乔克QK-2WR | 2台 | 建华口腔 |
| 控制柜 | 德尔格 | 3台 | 建华 |
| 液氧罐 |  | 6台 | 建华、方北、范西 |
| 储气罐 |  | 6台 | 建华、方北 |
| 备注 | 1年内非保养原因造成的故障进行免费维修 |  |  |