石家庄市人民医院中央空调机组保养工作征集服务商通知

根据我院工作安排，需对中央空调机组保养服务进行服务商征集,现向社会公开征集具备资质的服务商，通知如下:

一、服务内容如下:

1.	范西院区中央空调主机（品牌：特灵）、冷却塔、循环泵等中央空调设备的保养、除垢工作。

2.	方北院区中央空调主机（品牌：麦克维尔）、冷却塔、循环泵等中央空调设备的保养、除垢工作。

二、有意向的公司需按以下资料准备并报名：

1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2、法人证明：提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3、询价表（见附件）。

以上资料，扫描电子版后发送至srmyyhqbzb@126.com。

报名截止时间：2025年3月1日16:30

后勤保障部

2025年2月25日

石家庄市人民医院中央空调机组保养服务询价表

- 范西院区

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特灵螺杆机冷冻机油OIL00048 | 加仑 | 34 |  |  |  |
| 2 | 油滤1405 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 油滤“O”圈 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 冷却泵保养 | 台 | 3 |  |  | 轴承加油、检测电机绝缘 |
| 5 | 冷冻泵保养 | 台 | 3 |  |  | 轴承加油、检测电机绝缘 |
| 6 | 冷凝器清洗 | 台 | 4 |  |  | 化学、物理清洗 |
| 7 | 冷却塔清洗 | 台 | 6 |  |  | 含垃圾清运 |
| 8 | 冷却塔风扇保养 | 台 | 6 |  |  | 含电机、轴承的维护 |
| 9 | 制冷剂R134A | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 10 | 温度传感器 | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 | 控制屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 费用合计 |  |  |  |  |  |

注：1、制冷主机为特灵螺杆机组4台，型号RTHDD2G2G1机组2台；型号RTHDD1D1E1机组2台。

2、冷却塔为200立方敞开式6台。

- 方北院区

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔冷冻机油A油 | 桶 | 16 |  |  |  |
| 2 | 油过滤器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 过滤器垫片 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 油泵过滤管 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 油泵O环 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 冷却泵保养 | 台 | 3 |  |  | 轴承加油、检测电机绝缘 |
| 7 | 冷冻泵保养 | 台 | 3 |  |  | 轴承加油、检测电机绝缘 |
| 8 | 冷凝器清洗 | 台 | 2 |  |  | 化学、物理清洗 |
| 9 | 冷却塔清洗 | 台 | 4 |  |  | 含垃圾清运 |
| 10 | 制冷机变频器水泵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 制冷机变频器温控阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 制冷机主控中心 | 块 | 1 |  |  |  |
| 13 | 高压开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 变频冷却液 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 15 | 制冷剂R134A | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 16 | 冷却塔风扇保养 | 台 | 4 |  |  | 含电机、轴承的维护 |
| 17 | 费用合计 |  |  |  |  |  |

注：1、制冷主机为麦克维尔离心机组2台，型号WSC113MBE71F，一台定频一台变频。

2、冷却塔为300立方敞开式4台。

报价公司：（盖章）

法人或委托代理人签字：

联系方式：

报价日期：      年   月   日