**关于医用耗材市场调研公告**

我院拟对一次性使用包皮切割吻合器耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

二、注意事项

1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

6、非医疗器械请提供相应依据。

以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj2@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称，不需要再交纸质版资料。

截止时间：2025年4月1日

地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

 医疗设备科

 2025年3月25日

附表一：医用耗材明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| MN0325-01 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 1. 用于临床包皮切割缝合手术；
2. 由钟型龟头座、外壳头、保险、固定手柄、活动手柄、调节旋钮、钉仓、 缝合钉、环形刀等组成；
3. 单手柄、可视；
4. 经环氧乙烷灭菌。
 |
| TT0325-01 | 一次性使用刨削刀头 | 1、用于内镜手术下对骨或软组织的切除、磨削等；2、需适配以下机器使用，适配机型：设备名称：刨削系统主机生产厂家：Joimax GmbH Germany型号：JSDC250003、要求刀头形态与手术适应症相匹配，规格齐全。 |
| XH0325-01 | 连续性肾脏替代治疗用管路 | 1、与血液净化机配套使用，承担血液通路的功能；可配合滤器、血浆分离器、血液灌流器等血液净化治疗耗材以及连续性血液净化设备使用；2、需适配以下机器使用，适配机型：设备名称：血液净化机生产厂家：健帆生物科技集团股份有限公司型号：DX-10 3、产品由血液侧管路(动脉管路、静脉管路)和其他辅助管路组成，带废液袋；4、具有多种血路容量设计，可适用低体重患者 |
| EB0325-01 | 多功能手术解剖器（电凝切割器） | 1、手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切等；2、直形，长度：130mm±10%，电极裸露长度：6mm±0.5mm，镊尖尺寸：0.5mm±0.5mm；3、镊尖采用铜合金材料；4、具有6°切割夹角，具有快速低功率切割与止血功能。 |

附件二：封皮

 项目编码

 项目名称

 公司名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 业务员姓名\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件三：供应商报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **耗材名称****（注册证名称）** |  | **品牌** |  | **制造商** |  |
| **内容** | **标准** | **页码** | **审核结果** |
| 公章 | 复印件均加盖公章 | （此**列**标注) | ） （此**列**空白） |
| 报名信息 | 耗材名称**（注册证名称）** |  |  |
| 规格型号列表 |
| 注册证号 |
| 全国医保码、类别、收费编码 |
| 制造商 |
| 供应商 |
| 授权代表人 |
| 联系电话 |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |
| 注册证附表 |  |  |
| 非医疗器械依据 |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |
| 医疗器械生产许可证 |  |  |
| 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |
| 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |
| 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 被授权人居民身份证复印件 |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |
| 技术参数 |  |  |
| 配置清单 |  |  |
| 产品说明书 |  |  |
| 现行价格证明(如没有，报名无效） | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |
| 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |
| 彩页 |  |  |

|  |
| --- |
| 附件四：耗材报价表耗材报价表（此表供应商留存备用） |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称（注册证名称） | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

附件五：耗材信息表

|  |
| --- |
| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
| （注册证名称） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：不得空项。