**石家庄市人民医院2025年视频监控、一键报警维护维修服务询价公告**

一、项目名称：石家庄市人民医院2025年度建华、方北、范西院区视频监控、一键报警系统维护维修服务询价公告

二、项目地点：长安区范西路36号保卫科

三、项目概况：视频监控、一键报警系统维护维修。

四、服务期限：一年(2025年7月10日-2026年7月9日)

五、预算金额：210000元（根据维保情况据实核算，合同服务期内的维修费用合计不超过预算金额。）

六、具体数量：

我院三院区治安监控视频约2450个（建华1500个、方北500个、范西450个）、一键报警装置点位约250个。

七、供应商资格条件

1.应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

2.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件，自然人的身份证明:

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等:

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加政府采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟):

7.法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料:

8.具有本次采购货物的销售资格。

八、报价

此次招标采用（人工费+配件费合计计费），以年内累计维修频次验收工单据实结算费用。本次报价应包含人工费（2小时内/元、半天4小时内/元、全天8小时内/元，包含辅助材料）、货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

九、维护保养服务内容明细

1.检测监控系统、报警系统传输线路质量，处理故障隐患；

2.监控室内设备电源线路、电压测试；

3.存储服务器、硬盘工作状态、功能性检测；

4.对监控室内液晶拼接电视、机柜内设备、精密空调除尘、擦拭；校对监视器的颜色及亮度；监控设备外观除尘；

5.监控用网络设备、服务器系统、监控终端、报警主机、精密空调系统运行监控，协助处理服务器软硬件故障；

6.因使用部位发生变化导致的摄像机、报警探测器、报警按钮的安装位置调整，以及摄像机、探测器的安装角度调整。

7.认真完成院领导和保卫科交办的其他工作。

上述文件除提供原件外，另需提供一套原件复印件并加盖公章。（请在封面注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱）。

报名资格预审材料送审地点：长安区范西路36号石家庄市人民医院范西路院区保卫科。

报名截止日期：2025年3月28日12点。

联系电话：80915119

报名邮箱：sjzsrmyyfxlyqbwk@163.com

 石家庄市人民医院保卫科 2025年3月26日