# 石家庄市人民医院关于开展氧气吸引系统

# 维修服务市场调研的公告

# 根据《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T 0187-94）标准及应急局检查要求，拟对各院区氧气、吸引系统维修服务进行市场调研，具体内容如下：

# 一、项目内容

# 为建华院区、范西院区、方北院区氧气、吸引系统及各病区的二级减压箱进行维修服务，服务期1年。

# 二、项目要求

# 1.供应商给采购人单位提供整个氧气系统、吸引系统工程能正常运行的技术服务。

# 2.供应商安排经验丰富的技术人员随叫随到，一旦系统出现故障，供应商在接到采购人通知后马上派人修理，如有特殊故障不能及时进行修复的，需得到甲方同意。

# 3.在协议期内，发现设备及配件损坏，应尽力修复，常规辅材由供应商负责。如需要更换设备及配件的，供应商应提供故障设备及配件清单，经采购人书面确认后，购买费用由采购人承担。

# 4.对采购人遇特殊情况临时要求的特别服务，维保人员应在10分钟内到达事发现场。

# 5.供应商应严格遵守采购人的规章制度，并严格遵守全天候驻点值班，随叫随到等故障响应的安全管理规定。

# 6.供应商应提供主要耗材清单报价表，多功能治疗带、氧气终端（国标）、吸引终端（国标）、多功能电源插座（五孔）、氧气终端（德标）、吸引终端（德标）等。

# 三、参与条件及提供材料

# 1.服务商公司证照（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求，具有医疗器械经营许可证或者医疗器械备案凭证

# 2.业务员授权书及社保缴费证明（由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）及居民身份证复印件

# 3.服务商法定代表人居民身份证复印件

# 4.承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书）

# 5.服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（提供由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）

# 6.同类设备服务客户名单

# 7.更换方案（含响应时间、交付时间）

# 以上资料，加上封皮及报名表胶装成册并加盖公章，交至联系人，要求：封皮按照附件一《封皮》，首页按照附件二《报名表》制作。

# 四、报名时间及联系方式

# 报名时间：8月26日至9月2日

# 联系人：孙科，联系电话：13739706041

# 地址：石家庄市人民医院医疗设备科（石家庄市方北路9号）

# 医疗设备科

# 2025年8月26日

附件一：《封皮》

第    包

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名        联系电话

附件二：《报 名 表》

报名表

项目编号:        项目名称:

服务商名称：

授权人姓名：               联系电话：

设备名称(注册证名称)：                      型号：

| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 服务商公司证照 |  |  |
| 2 | # 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在报名单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件 |  |  |
| 3 | # 产品法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 4 | # 承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书） |  |  |
| 5 | # 服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（附由社保机构出具在报名单位的近3年的养老保险证明） |  |  |
| 6 | # 同类设备服务客户名单 |  |  |
| 7 | # 维修方案（含响应时间、交付时间） |  |  |
| 8 | # 其他 |  |  |

附件三：主要耗材清单报价表

| 多功能设备带维保主要耗材明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| 多功能设备带 | SBD-001 | 米 |  |
| 氧气终端 | 国标 | 套 |  |
| 吸引终端 | 国标 | 套 |  |
| 多功能电源插座 | 五孔 | 个 |  |
| 多功能电源插座 | 九孔 | 个 |  |
| 氧气终端 | 德标 | 套 |  |
| 吸引终端 | 德标 | 套 |  |
| 氧气小阀门 | 常规 | 个 |  |
| 漏电保护器 | 1P-C16 | 个 |  |
| 床头灯 | T5 | 个 |  |
| 床头灯开关 | 单开 | 个 |  |
| 二级减压箱减压器（氧气） | JYX-335 | 套 |  |
| 二级减压箱阀门（氧气） | JYX-62 | 个 |  |
| 二级减压箱安全阀（氧气） | JYX-29 | 个 |  |
| 灯罩 | SBD-001 | 个 |  |
| 铜活接头 | 通用 | 个 |  |
| 绝缘导线 | 直径2.5mm | 米 |  |
| 绝缘导线 | 直径4mm | 米 |  |
| 铜管 | 直径8mm | 米 |  |
| 铜管 | 直径10mm | 米 |  |
| 线管 | 直径16mm | 米 |  |
| 线槽 | 60*40mm | 米 |  |
| 二级减压箱 | 双路：氧气、吸引 | 台 |  |
| 气体压力数显报警箱 | 双气 | 台 |  |
| 气体压力数显报警箱 | 三气 | 台 |  |
| 气体流量计 | 300ml/min | 台 |  |