关于征集弱电网络安装及维护服务商的通知

我院拟对日常零散弱电网络安装及维护服务工作进行供应商征集，请具备条件的供应商积极参与。

具体要求如下：

一、报名公司提交材料

（1）供应商资质，具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一等。

（2）供应商授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件。

（3）公司业绩、售后服务等
（4）产品报价单（见附件1：网络安装服务及维护报价一览表）

所有纸质版材料加上封皮及目录装订成册，加盖公章，电子版发至邮箱，邮箱地址：sjzsrmyyxxzxht2@163.com， 邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。
资料提交地点：材料纸质版原件提交至石家庄市人民医院建华院区（建华南大街365号）负1层信息中心

三、提交时间：截止到2025年11月24日
四、演示时间：另行通知

五、联系方式：   李老师  0311-69089995
                          信息中心
                          2025年11月20日
	附件1：网络安装服务及维护报价一览表

	特别说明：本项目内，各安装服务项目价格均为全包价格（包人工、包材料、包施工及包维护）

	序号
	安装服务项目
	安装服务项目规格、参数
	安装服务使用物品品牌型号
	服务提供数量
	安装服务使用物品单位
	单项服务价格
	合计服务价格

	1
	POE交换机
	规格：机架式交换机 端口：24个 上、下行速率1000M 交换容量48Gbps 网管类型：非网管POE  防雷等级4KV
	
	5
	台
	
	

	2
	24口配线架
	端口：24口  含CAT6模块  RJ45口 拔插≥750次  端接 ≥250次
	
	10
	支
	
	

	3
	光纤跳线
	3M （双纤）LC-LC /SC-SC/FC-FC
	
	20
	条
	
	

	4
	光缆12芯-24芯
	单模 /多模 铠装缆 衰减：（@1310nm)≤ 0.35dB,(@1550nm)≤0.22dB、 弯曲半径静态/动态10D/20D（mm),允许拉伸力:600/1500N 压扁力:300/100(N/100mm) 、使用温度-40℃-+70℃、防腐、防水、防晒
	
	500
	米
	
	

	5
	熔纤费
	单条两端（12芯以下）
	
	10
	次
	
	

	6
	光纤配线架（24芯）
	24芯满配 LC
	
	10
	个
	
	

	7
	法兰盘
	SC-SC 单工光纤耦合器
	
	50
	个
	
	

	8
	线槽/线管
	20*15 PVC
	
	400
	米
	
	

	9
	PVC地板槽60、铝合金60
	60*40 PVC
	
	200
	米
	
	

	10
	双面胶
	2米/卷  20宽
	
	200
	盘
	
	

	11
	明盒、底盒
	86型 明装/ 暗装
	
	130
	个
	
	

	12
	网络水晶头、电话水晶头
	RJ11 / RJ45 非屏蔽
	
	1050
	个
	
	

	13
	网络水晶头
	RJ45 屏蔽型
	
	300
	个
	
	

	14
	网络面板
	86型面板双孔 /四孔
	
	130
	个
	
	

	15
	六类模块
	CAT6 RJ45接口
	
	300
	个
	
	

	16
	六类网线（300米）
	超六类网线 八芯双绞线 线规:23AWG
	
	90
	箱（300米）
	
	

	17
	六类网线（室外）
	 超六类网线 八芯双绞线 线规:23AWG 室外线：防水、防晒、防冻、双层保护套
	
	500
	米
	
	

	18
	高清线(HDMI线)
	分辨率：0.5-3M：4K/60Hz；5-25M：4K/30Hz;30-50M:1080P/60Hz  屏蔽：铝箔+编制+地线 线芯：镀锡铜 外皮:PVC 线规：30AWG
	
	250
	米
	
	

	19
	HDMI网线延长器
	60米以内带线高清1080P转RJ45网口，传输音视频，poc供电
	
	10
	对
	
	

	20
	弱电间巡检服务
	 全院区信息弱电间巡检服务，每月1次，及重大节假日巡检，每年不少于20次。
	
	20
	次
	
	

	21
	叫号屏拆卸
服务费
	需保留原装配件
	
	20
	块/次
	
	

	总计服务价格
	


供应商（公章）：__________________________________
法定代表人或其委托代理人(签字或印章）：___________

________年____月___日
