关于征集石家庄市人民医院建华院区食堂
油烟管道清洗服务供应商的通知

为保障我院食堂消防安全，规范食堂油烟管道运维管理，现面向社会公开征集油烟管道清洗服务合格供应商并询价，相关事宜通知如下：
一、项目概况
本次征集服务范围为石家庄市人民医院建华院区、方北院区、范西路院区食堂油烟管道清洗服务。服务周期1年，三个院区食堂油烟管道每两个月清洗1次，全年各院区清洗频次均为6次。
二、服务明细
本次清洗服务范围包含：食堂集烟罩、油烟主副烟道、排烟风机、油烟净化器全套油烟系统。
三、有意向的公司按以下资料准备并报名
1、公司资质:具有有效期内的营业执照和资质证书，非外资独资或外资控股企业。
2、法人证明:提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。
3、询价表(见附件)。
以上资料，扫描电子版后发送至srmyyshk@163.com。
报名截止时间:2026年9月10日15:30
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食堂油烟管道清洗服务具体内容
	建华院区：

	序号
	名称
	数量（米/台）
	备注

	1
	排烟罩
	48米
	

	2
	油烟管道
	48米
	

	3
	离心风机
	2台
	

	4
	油烟净化设备
	2台
	

	具体以现场实际为准。

	
	
	
	

	方北院区：

	1
	排烟罩
	18米
	

	2
	油烟管道
	18米
	

	3
	离心风机
	2台
	

	4
	油烟净化设备
	2台
	

	具体以现场实际为准。

	
	
	
	

	范西路院区：

	1
	排烟罩
	36米
	

	2
	油烟管道
	36米
	

	3
	离心风机
	1台
	

	4
	油烟净化设备
	1台
	

	具体以现场实际为准。





石家庄市人民医院食堂油烟管道清洗服务
询价报价表

	项目名称
	食堂油烟管道清洗服务

	报价单位
	

	报价
（单位：元）
	报价：                        （小写）
                                       （大写）
 

	备注
	本报价单为总报价



法人代表（委托人）确认签字：  
                  联系方式：            
          时间：      年     月     日
