关于征集石家庄市人民医院建华院区食堂
燃气报警装置更换及运维服务供应商的通知

为进一步压实我院食堂燃气安全生产主体责任，消除食堂安全隐患，按照CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》规定，现对食堂现有燃气报警装置进行更换。现面向社会公开征集符合资质的燃气报警设备供应及运维服务供应商并询价，相关事宜通知如下： 
一、项目概况
1.项目地点：石家庄市人民医院建华院区食堂操作区域
2.项目内容：原有燃气报警器拆除、新设备安装调试、联动控制系统改造、监管平台点位接入及后期运维服务
3.采购及服务清单
（1）燃气报警器点位：16个点位
（2）平台点位服务费：包含聚安卫士智慧燃气监管平台点位接入、年度线上运维、24小时实时监测、异常短信/电话推送、后台数据留存、设备在线巡检、故障预警等全套平台服务。
（3）燃气安全联动装置：配套安装燃气泄漏自动联动装置，实现燃气泄漏时自动切断燃气气源、联动排风，形成探测、报警、断气、排风一体化安全联动功能，满足燃气安全专项整治验收标准。
二、供应商资质要求
1.具有独立法人资格，营业执照经营范围包含燃气报警设备销售、安装、维修或机电安装、消防设备安装相关内容。

2.所投燃气报警器、联动切断装置具备消防认证、防爆合格证、检测报告，符合现行《城镇燃气设计规范》《可燃气体探测器技术要求》标准，可通过燃气安全检查及消防验收。
3.信誉良好，近三年内无安全生产事故、无行业失信记录、无违法违规处罚记录。
三、有意向的公司按以下资料准备并报名
1、公司资质:具有有效期内的营业执照和资质证书，非外资独资或外资控股企业。
2、法人证明:提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。
3、询价表(见附件)。
以上资料，扫描电子版后发送至srmyyshk@163.com。
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