关于对部分医疗设备进行二次市场调研

的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱srmyysbzj2@126.com。已发送过邮件的无需重复发送

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。

报名截止时间：2026年9月16日

地址：石家庄市建华南大街365号石家庄市人民医院

联系电话：69089541

器械科

2026年9月14日

附件一

医疗设备清单

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260902-04 | 半导体激光治疗仪 | 2 | 一、诊疗项目：激光治疗 二、适用范围：适用于体表的局部照射辅助治疗、消炎、缓解疼痛。 三、基本功能要求：1.椎管外因素所致的神经关节疼痛、肌肉疼痛、后遗神经痛等各类疼痛的治疗； 2.盆腔炎、炎性皮肤病、带状疱疹、肠炎、痤疮、肩周炎、跖筋膜炎等各类炎症的治疗； 3.甲癣、四肢骨折、腰肌劳损等的辅助治疗。四、双路输出，均为大盘，不要光导。 |
| 20260902-10 | 超声治疗仪（聚焦式） | 2 | 一、诊疗项目：超声波治疗、聚焦超声治疗 二、适用范围：颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗 三、基本功能要求： 1.波束类型：会聚型； 2.采用低强度聚焦脉冲超声技术； 3.超声治疗头主机集成一体机，便携式。 |
| 20260902-11 | 光谱热疗仪 | 2 | - 一、诊疗项目：水滤红外光波治疗、光谱热疗、可见光治疗、红外线治疗 - 二、适用范围： - 1.软组织损伤与运动医学：急性或慢性肌肉拉伤、挫伤、关节扭伤、滑膜炎、腰颈椎压迫症状及急性发作期疼痛； - 2.慢性炎症与疼痛管理：骨关节：关节炎、关节腔积液、致密性髂骨炎； - 3.周围神经：急性期带状疱疹及其后遗神经痛； - 4.内脏深部炎症：前列腺炎、盆腔炎、附件炎、慢性鼻窦炎及支气管炎等。 - 三、基本功能要求： - 1.采用水过滤系统； - 2.光束穿透深度需达到皮下15cm以上； - 3.照射时组织内部温度需恒定于41℃左右； - 4.可以连续输出、可照头面部。 |
| 20260902-12 | 中号火罐 | 5 | 一、诊疗项目：中医走罐、中医刮痧、悬空灸 二、适用范围：1.脊柱与骨关节疾病：颈椎病、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、肩周炎、急性腰扭伤、老寒腿等； 2.消化系统问题：便秘、便溏、腹胀、消化不良、胃寒腹泻等； 3.妇科疾病：月经不调、痛经、宫寒、子宫肌瘤、盆腔积液等； 4.神经系统与循环系统问题：中风后遗症、糖尿病微循环障碍导致的酸麻胀痛、心脑供血不足等； 5.康复调理：外伤骨折愈合后的水肿、术后肢体功能恢复等。 三、基本功能要求：1.火罐罐体由陶瓷泥+砭石粉经过高温烧制而成，罐体通身光滑，中空罐体，罐体内外有釉面；外层有硅胶防护套，多层罐体保温更持久。需具备良好导热性与透气性； 2.罐口的设计需紧密贴合体表不同部位； 3.杯身设计有通风孔； 4.罐体底部有艾柱固定装置； 5.罐体有高密度隔灰网，要求拿取方便； 6.罐口光滑无毛刺，罐体耐热性强，可承受持续高温而不破裂、不变形，走罐顺滑不卡顿，无明火外溢风险。 |
| 20260902-13 | 电子针疗仪 | 20 | 一、诊疗项目：常规针法 二、适用范围：1.脊柱与骨关节疾病：颈椎病、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、肩周炎、急性腰扭伤、老寒腿等； 2.消化系统问题：便秘、便溏、腹胀、消化不良、胃寒腹泻等； 3.康复调理：外伤骨折愈合后的水肿、术后肢体功能恢复等。 三、基本功能要求：1.多波形输出：连续波、断续波、疏密波，适配不同病症（如镇痛、解痉、促循环）； 2.频率、强度可调，≥6路独立输出，可多穴位同时治疗； 3.治疗时间可调，时间到自动停机。 |
| 20260902-23 | OT桌 | 2 | 一、诊疗项目： 作业治疗、手功能精细训练、认知训练、日常生活能力训练、康复评估配套操作 二、适用范围： 神经康复科、康复医学科、儿科康复，适用于手功能障碍、认知障碍、日常生活能力下降的患者 三、基本功能要求： 1. 桌面高度可电动/手动调节，适配不同身高患者的坐位、站位训练需求 2. 桌面采用防滑、防刮、易清洁的医用材质，可承载≥50kg的训练器械 3. 配备可调节角度的桌面面板，可倾斜0-90度，适配写字、画画、手功能训练等不同场景 4. 桌面带限位装置，防止倾斜过程中滑落，底部带锁定万向轮，方便移动与固定 5. 可配套安装手部训练器、认知训练板等康复辅具，满足多样化训练需求 |
| 20260902-25 | 胰岛素泵 | 5 | 一、诊疗项目： 糖尿病患者持续皮下胰岛素输注、血糖精细化控制、围手术期血糖管理、妊娠糖尿病血糖调控 二、适用范围： 内分泌科、内科、围手术期病房、产科，适用于1型糖尿病、2型糖尿病血糖控制不佳、妊娠糖尿病患者 三、基本功能要求： 1. 支持基础胰岛素率、餐时胰岛素大剂量、校正大剂量等多种输注模式，可模拟生理胰岛素分泌 2. 剂量调节精度≤0.05U，最小输注量≤0.1U，满足精细化血糖控制需求 3. 具备血糖监测联动功能，可匹配动态血糖监测系统，实现血糖超标自动暂停输注 4. 配备多种安全报警功能，包括药量不足、管路堵塞、电池电量低、输注异常等报警提醒 5. 设备重量≤100g，便携隐蔽，防水等级≥IPX8，可洗澡、游泳时佩戴，适配患者日常活动 |
| 20260902-27 | 晨护车 | 6 | 一、诊疗项目： 患者晨间护理、基础护理操作、护理用品存放、护理操作配套移动平台 二、适用范围： 全院各病区，适用于住院患者的晨间护理、日常护理操作，适配护士站、病房、走廊等场景 三、基本功能要求： 1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层抽屉、储物格，可分类存放护理用品 2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房内狭窄通道的移动需求 3. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置护理操作盘、治疗盘，带围栏防止物品滑落 4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求 5. 抽屉带锁或卡扣设计，可防止护理用品滑落、丢失，整体尺寸适配病房门宽、电梯尺寸 |
| 20260902-28 | 紫外线治疗仪/红光治疗仪 | 4 | 一、诊疗项目： 皮肤炎症、伤口愈合、疼痛缓解、炎症消退、皮肤科疾病理疗 二、适用范围： 日间手术病房、皮肤科、康复科、外科，适用于伤口愈合慢、软组织损伤、皮炎、湿疹、疼痛综合征患者 三、基本功能要求： 1. 紫外线治疗仪：配备中波、长波紫外线光源，波长311nm、365nm，可调节照射剂量、时间，支持多种治疗模式 2. 红光治疗仪：配备630nm红光光源，功率密度可调，可促进伤口愈合、缓解疼痛、消退炎症 3. 设备具备定时功能，可精准控制照射时长，超时自动停止，配备安全防护装置，防止紫外线直射眼睛 4. 照射头可多角度调节、升降，适配不同部位、不同体位的治疗需求 5. 设备带静音万向轮，可轻松移动，操作界面简洁，带数码显示，参数设置直观 |
| 20260902-29 | 口服药车 | 2 | 一、诊疗项目： 住院患者口服药发放、药品分类存放、用药核对、药房取药配套 二、适用范围： 全院各病区，适用于住院患者的口服药发放、药品管理，适配护士站、病房、药房等场景 三、基本功能要求： 1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，配备多层抽屉、药格，可按床号、姓名分类存放患者口服药 2. 每个药格带标识位，可标注患者床号、姓名、药品名称、剂量、用法，防止用药差错 3. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房内狭窄通道的移动需求 4. 配备锁具，可对药品进行上锁管理，防止药品丢失、错拿，符合药品管理规范 5. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置药盘、核对单，带围栏防止物品滑落，整体尺寸适配病房门宽 |
| 20260902-32 | 取药车 | 10 | 一、诊疗项目： 病区药房取药、药品转运、药品分类存放、药品核对、耗材转运 二、适用范围： 全院各病区、药房，适用于病区药房取药、药品转运、耗材配送，适配药房、病房、电梯等场景 三、基本功能要求： 1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层储物格、抽屉，可分类存放不同药品、耗材 2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配药房、病房内狭窄通道的移动需求 3. 配备锁具，可对药品、耗材进行上锁管理，防止丢失、错拿，符合药品、耗材管理规范 4. 车体带围栏、挡板，可防止药品、耗材在转运过程中滑落、倾倒，台面采用防滑、防水、防刮的医用材质 5. 整体尺寸适配药房窗口、病房门宽、电梯尺寸，可轻松进出，多层结构可实现药品、耗材的分类转运，提高取药效率 |
| 20260902-34 | 输液车 | 40 | 一、诊疗项目： 患者输液治疗、输液药品存放、输液操作配套、输液器具管理 二、适用范围： 日间手术病房、全院各病区、急诊、输液室，适用于住院患者、门诊患者的输液治疗，适配病房、输液室、急诊等场景 三、基本功能要求： 1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，配备多层抽屉、储物格，可分类存放输液药品、输液器具、护理用品 2. 配备可调节高度的输液架，可悬挂多瓶输液袋/瓶，适配不同身高患者的输液需求 3. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房、输液室狭窄通道的移动需求 4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求 5. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置输液盘、治疗盘，带围栏防止物品滑落，抽屉带锁设计，可防止药品丢失 |
| 20260902-35 | 输液隔断椅 | 20 | 一、诊疗项目： 患者输液治疗、输液休息、输液隔断防护、输液体位支撑 二、适用范围： 日间化疗病房、输液室、门诊、日间手术病房，适用于化疗患者、门诊输液患者、日间手术输液患者 三、基本功能要求： 1. 座椅采用医用级环保材质，防水、防刮、易清洁，可调节靠背角度，满足患者坐位、半卧位、躺位等多种输液体位需求 2. 配备可调节高度的输液架，可悬挂输液袋/瓶，适配不同身高患者的输液需求 3. 配备隔断设计，可实现患者之间的独立隔断，保护患者隐私，同时降低交叉感染风险 4. 座椅带扶手、脚踏，可支撑患者肢体，提高输液舒适度，底部带锁定装置，可固定位置，防止滑动 5. 整体尺寸适配输液室、病房的空间布局，可多台并排摆放，不占用过多空间，同时满足患者的输液休息需求 |
| 20260902-37 | 治疗车 | 11 | 一、诊疗项目： 患者治疗操作、护理操作、治疗用品存放、急救操作配套、器械转运 二、适用范围： 日间手术病房、全院各病区、急诊、ICU，适用于患者的治疗、护理、急救操作，适配病房、急诊、手术室等场景 三、基本功能要求： 1. 车体采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、承重能力强，配备多层抽屉、储物格，可分类存放治疗用品、护理器械、药品 2. 配备静音万向轮，带锁定装置，可轻松移动与固定，适配病房、急诊狭窄通道的移动需求 3. 台面采用防滑、防水、防刮的医用材质，可放置治疗盘、器械盘，带围栏防止物品滑落，配备输液架、氧气筒放置位 4. 配备垃圾桶、锐器盒放置位，可分类存放医疗垃圾、锐器，符合院感防控要求 5. 抽屉带锁或卡扣设计，可防止物品滑落、丢失，整体尺寸适配病房门宽、电梯尺寸，可轻松进出，满足临床治疗、护理操作的多样化需求 |
| 20260902-38 | 平车 | 1 | 三、基本功能要求：1.急救应急备用，舱内座位和轮椅位治疗的患者突发病情变化（血氧下降、胸闷、抽搐、晕厥），可快速用平车移出舱外，就地开展抢救、心肺复苏、转运抢救室。 2.头部可抬起。 |
| 20260902-39 | 多功能血压计 | 5 | 二、适用范围：适用于门诊就诊人群，患者进诊室前测量血压脉搏，血压数值同步传输至门诊医生工作站；支持高血压分级判定，具备心律不齐提示功能； 三、基本功能要求：支持条码、二维码、身份证、社保卡、就诊卡等登录方式，可实现血压数据的互联互通。患者测量的身高、体重、血压等数据，可实时对接到HIS、LIS平台， 医生在医生工作站即可查看，为临床诊断提供有力的数据支持；有滑轮底座，重量轻巧，便于移动管理。 |
| 20260902-41 | - 观片灯 | 33 | 一、诊疗项目：医学影像胶片（X光、CT、MRI等）的阅片诊断； 二、适用范围：用于门诊诊室医生查看医学影像胶片 三、基本功能要求：屏幕尺寸支持常见胶片尺寸，适合医学影像诊断，支持夹片或磁吸式固定，操作简便 |
| 20260902-42 | 抢救车 | 13 | 二、适用范围：急救药品、器械、物品的集中管理与快速转运，适用于各种需要现场急救的场合； 三、基本功能要求：抽屉内配备可拆卸药盒/分隔板，便于分类存放急救药品、针剂、输液器、气管插管包等，车身具备推手、脚轮（至少两个带刹车），侧面或背面配备锐器盒支架、免洗消毒液支架、污物桶挂钩，可选配除颤仪平台或输液架插孔，主体材质耐腐蚀、易清洁、不锈钢或高强度塑料材质 |
| 20260902-46 | - 医疗检查椅 | 1 | - 二、适用范围：适用于脑电图检查时患者用座椅 - 基本功能要求： - 结构：钢制底架，静态承重 ≥135 kg，带锁止脚轮或防滑脚垫； - 体位：三段式（背/座/腿）或电动背倾，靠背可调至 ≥160°（长程脑电可卧）； - 升降：座高 550–780 mm 可调（电动/液压/气压均可）； - 扶手：双侧固定或可调扶手，便于电极走线不挡肩颈； - 面料：医用 PU/PVC，可酒精擦拭，海绵密度 ≥35 kg/m³； - 非磁性：五金件非铁磁（不锈钢/铝）； - 符合院感清洁要求。 |
| 20260902-47 | - 多导联心电分析系统 | 4 | - 一、诊疗项目：常规心电图检查 - 二、适用范围：用于筛查、诊断、监测心脏电异常与结构/功能改变，覆盖从健康体检到急危重症的全场景。 - 三、基本功能要求： - 1.心电数据采集：要求设备小巧轻便，支持12导心电图同步采集，便于门诊心电图采集 - 2.心电数据显示：具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表 - 3.显示模式：支持多种显示模式 - 4.系统登录：提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式 - 5.消息实时提醒：如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒 - 6.通讯与传输：可直接接入院内心电网络系统，实现数据传输与存储 |
| 20260902-51 | - 超声机 | 1 | - 一、诊疗项目：临床操作的彩色多普勒超声引导 - 二、适用范围： 1、在超声的引导下实时显示穿刺过程，可提高注射的准确性，并显著减少并发症，可提升如大角度注射、神经阻滞（四肢、脊柱周围、胸腹部、局部疼痛）和硬膜外麻醉等的精度和效率。 - 2、超声引导下可显著降低血管穿刺并发症，包括误入动脉或静脉穿刺，出血，气胸，气道压迫和神经损伤。对于血管变异可通过超声检查，迅速判断其走向，实现精准穿刺。 - 3、超声在手术室中急诊手术病人的脏器检查，如肝脏、肾脏、脾脏等检查 - 三、基本功能要求： 1.彩色显示屏：≥16.5寸电容式触摸屏，防眩、全尺寸、高灵敏度，支持单点、多点、滑动、缩放操作； - 2.主机内置电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥380分钟； - 3.台车支持电动升降； - 4.配备专用的麻醉教学软件，方便刚接触超声的麻醉医生能快速提升超声业务水平。 |

- 注：表中的数量为暂定数量，后期根据医院实际情况可能会有调整。

附件二

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/台） |  |  | 优惠价 （万元/台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元/台） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设备资料

项目编号:               项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 基本要求 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场调研表 | 1 | 见附件，所有内容详实填写，没有的填“无” |  |
| 2 | 医疗器械注册证 | 1 | 设备及该设备所需耗材均需提供， 非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照 | 1 | / |  |
| 4 | 生产许可证 | 1 | 未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表” |  |
| 5 | 中小微企业说明 | 1 | 见附件，生产厂家中小微企业说明 |  |
| 6 | 使用年限证明文件 | 1 | 设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限 |  |
| 7 | 技术参数 | 1 |  |  |
| 8 | 配置清单 | 1 |  |  |
| 9 | 报名设备型号的产品彩页 | 1 |  |  |
| 10 | 报名设备价格证明 | 1 | 同型号设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 11 | 其他补充资料 | 1 |  |  |

《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件三

设备信息表

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备单价(万元） | 质保年限/年 | 使用年限/年 | 配套耗材 |  |  |  |  | 生产厂家中/小/微企业 | 进口/国产 | 价格证明（同型号设备） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |  |  | 医院名称 | 价格（万元） |
| 参照附件一 | 参照附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  | 中/小/微/非中小微 |  |  |  |

（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件四

生产厂家中小微企业说明

1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。

附件五

设备调研询价表

项目编码：                 项目名称:

| 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备报价(万元) |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货周期 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 专属 耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

此表不列入附件二