[bookmark: _GoBack]2026年石家庄市人民医院腕带项目
征集供应商通知

我院2026年拟定购置腕带，现征集供应商。
报名需提供：
一、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照扫描件),以及相关资质证书扫描件。
二、法定代表人参加报名的，提供法定代表人居民身份证扫描件；法定代表人授权人参加报名的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证扫描件。
三、技术参数要求
1.材质类型：特制纳米硅胶复合材料；
2.可扫描期限：≥90 天（常温下）；
3.材质特点：超柔软、轻薄、佩戴舒适感强，耐磨、耐腐蚀，防水防酒精，带独有的抗菌涂层。能有效抵抗血液，异丙醇，污水，清洁剂，酒精等的侵蚀；
4.打印方式：碳带打印(提供至少40台腕带专用打印机和打印碳带);
5.打印内容：文字、数字、一维码、二维码、高危提示标识；
6.腕带包括腕带、腕带扣子。颜色：提供三种以上颜色。
7.佩戴方式：硅胶锁扣型，一次性使用； 
四、请严格遵照附件格式填写报价清单，提交加盖单位公章的扫描件，并同步提供对应产品图册。
以上资料，请打包于2026年11月4日前发送至总务后勤科邮箱
srmyyhqbzb@126.com 。
此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。
联系电话：0311-69089777
附件：腕带报价清单
                     总务后勤科
 2026年10月29日                                  
附件                           
               
	腕带报价清单

	序号
	品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	制造商
	单价(元)
	总价(元)

	1
	成人腕带
	260mm*25mm～260mm*30mm
	条
	150000
	
	
	
	

	2
	儿童腕带
	200mm*25mm～222mm*30mm
	条
	5000
	
	
	
	

	3
	新生儿腕带
	148mm*25mm～180mm*30mm
	条
	5000
	
	
	
	

	4
	腕带扣
	10mm*30mm
	个
	160000
	
	
	
	

	合计
	

	文件中的产品规格、数量为预估参考，不作为最终供货依据，最终以实际需求为准据实结算。              
报价单位：               联系人：            联系电话：          报价时间：



